施工说明

工程名称：启东市自来水厂有限公司地面水厂管道等钢构件防腐工程

对启东市自来水厂有限公司之水车间泵房、平流池、滤池钢结构及管道进行除锈防腐，具体做法如下: - 以下部位（区域）除锈，刷银粉漆2遍： - 东平流池包含南侧西钢踏步、南侧东踏步、北侧踏步、池上扶手栏杆及池上灯杆。 - 西平流池包含东、西钢踏步。 - 西滤池包含钢踏步。 - 东滤池室外包含钢踏步、池上栏杆、钢爬梯及落水管。 - 东滤池室内包含室内栏杆、钢踏步及室内桥架。 - 泵房包含室内栏杆、钢踏步及室内桥架。 - 以下部位（区域）除锈，刷蓝色防腐漆（底漆两遍、面漆一遍）： - 东平流池包含池上钢板、钢结构及四周管道。 - 西平流池包含池上钢结构、管道及西侧井盖。 - 西滤池包含四周管道。 - 东滤池包含虹吸管及四周管道。 - 泵房包含管道及压力桶。 - 以下部位（区域）除锈，刷黑色防腐漆 - 东滤池室内包含管道。 - 更换东平流池上已损坏的钢板及钢管。 - 工程量详见附件。 启东市自来水厂有限公司 2019年3月21日