施工说明

工程名称：中央大道污水管维修工程（与启明星广场连接段）

- 中央大桥北侧（与启明星广场连接段）维修一处污水管道，具体内容如下； - 一、拆除及复原工作量 - 1、胸径18cm银杏3株 - 井点降水，共计5天。 - 新增DN500实壁管12m，C15砼垫层。污水管开挖深度4m（小挖机开挖）。 - 新增一只市政污水井，φ1250污水检查井，井深4.5m，铸铁井盖，做法参苏S01-2012。 - 封堵2只井，抽水后，开洞、布管，施工工艺为潜水员潜入井内，采用特殊材料进行封堵。 启东市自来水厂有限公司 2019年5月14日