启东市自来水厂有限公司地面水厂9间平房修缮工程施工说明

- 铲除原有瓦屋面252m2；

- 地面开线槽50m；

- 拆除原有窗4扇；

- 拆除外墙面涂料252m2；

- 外墙面封窗1.44m3；

- 砼圈梁C25一道2.08m3；

- 混凝土坡道24m2；内配三级钢筋8以内；配φ6以内箍筋间距200；

- 琉璃瓦屋面；20厚屋面板；钉挂瓦条；直径15木料；

- 屋面铺设防水布322.56m2；

- 地面防水油毡228.36m2；

- 100厚C20细石混凝土找平层；随捣随抹322.16m2；

- 内墙面抹灰322.16m2；

- 内墙面乳胶漆腻子各三遍322.16m2；

- 外墙真石漆140m2；

- 电线配管PVC20管250m；

- 4mm2电源线600m；

- 配电箱1台；

- 双管日光灯9套；

- 漏电开关9个；

- 照明开关9个；

- 电源插座9个；

- 垃圾清运；

- 电动卷帘门。