## Sheet1
启东市自来水厂有限公司2024-2025年度供水管网安全警示桩采购项目询价公告
序 号 | 材料名称 | 性能参数及尺寸 | 计量单位 | 预估数量 | 单 价 （元/根） | 总价 （元） | 备 注
1 | 供水管网 安全警示桩 | 1、警示桩总高110cm，长12cm，宽12cm，警示桩颜色为白色。材质为高强度玻璃纤维复合材料制作（拉伸强度≥160MPa、弯曲强度≥190MPa、浸水后弯曲强度≥150MPa、巴氏硬度≥38、环钢度（5%）≥50KPa、热变形温度≥160℃）。 2、警示桩正面和背面印刷： 供水设施 严禁破坏，字体黑体，颜色红色。 3、警示桩左右侧面印刷：报修电话 12345 ，报修电话字体为黑体，颜色蓝色；报修电话0513-83316540，字体为黑体，颜色蓝色。 4、警示桩顶盖颜色为红色，长12cm宽12cm高2cm。 5、警示桩壁厚3.5mm，样式见图纸。 6、字体应在从底部往上40cm处印刷，根据实际空间位置进行布置，而不是指从40cm处开始。可以参考图纸。 7、产品表面文字用特种丝印处理，进口氟碳涂料着色固化成型。 | 根 | 600 |  |  | 1、报价需包含13%增值税专用发票，价格包括材料、运输、卸货、高空、安全、机械、印刷等所有费用；2、本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计；3、每次供货周期为一周（7天）；4、符合采购需求且总报价最低者成交。
一、公示期为自本公告发布之日起三个日历天，并于2024年10月23日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、免费质保期为壹年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因供应商所供货物的制造质量出现问题，不予答复和处理的，供应商应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，且视质量引起出现问题造成的严重负面影响或供应商责任违约的将列入黑名单，不得再参与启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司的采购项目； 5、采购商有权对供应商送交的每批货物（产品）进行送检，送检费用均有供应商承担，如检测不合格的，采购商有权拒收该批货物，同时供应商承担违约责任，并有权要求供货商承担该笔订单全额的30%作为违约金； 6、付款方式：货到验收合格后支付该批次货款； 7、本项目招标不接受联合体投标。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人：高明君 联系人：
联系电话（传真）：0513—83109995 联系电话：
单位地址：江苏省南通市启东市公园中路802号 单位地址：
询价时间：2024年10月21日 报价时间：