## Sheet1
启东市自来水厂有限公司泵站管理中心北新泵站加氯机及排气阀更换项目询价公告
序 号 | 设备名称 | 描述要求 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） | 备 注
1 | 格兰富品牌加氯计量泵 | 格兰富DDA 60-10AR-PVC计量泵 1.流量范围：最大投加量需达到 60L/H，最小流量能精确控制到 0.01L/H。 2.压力要求：最大投加压力为 10bar，能在 10bar 内稳定工作。 3.精度要求：流量控制精度不低于 ±1%，以确保投加量的准确性。 4.调节方式：支持手动调节和自动调节，手动调节可通过现场的操作界面进行，自动调节需具备模拟量输入接口（如 0/4 - 20mA），可接收外部控制系统的信号进行流量调节。 5.运行模式：具备多种运行模式，如手动 dosing 模式（可按 ml/h、l/h 或 gph 设定）、脉冲控制模式（ml/pulse，含记忆功能）、模拟控制模式、脉冲 - 基于批次功能、定时器 - 基于批次功能、现场总线控制模式等。 6.电机参数：采用步进电机驱动，电压为 100 - 240V，50/60Hz，电机防护等级为 IP65，NEMA 4X，确保在恶劣环境下可靠运行。 7.泵头材质：选用 PVDF 或 PVC 材质，具有良好的耐腐蚀性和化学稳定性，适用于输送各种化学药剂。 | 套 | 1 |  |  | 1、报价需包含13%增值税专用发票，价格包括材料、运输、卸货等所有费用；2.报价包含上门调试安装及对原计量泵维护和隔膜更换费用； 2、本次供货周期为5天。 3、货到付款。
2 | 格兰富品牌加氯计量泵排气阀 | DDA 60-10AR-PVC计量泵排气阀。 | 个 | 2
总 价（人民币元） |  |  | 大写： 小写：
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2025年4月 15日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、本项目报价不接受联合体报价。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人： 黄浩铭 联系人：
联系电话（传真）：0513-68951013 联系电话：
地址：启东市金沙江路672号附楼701 |  |  | 地址：
询价时间：2025年4月10日 报价时间：