**启东市自来水厂有限公司2025-2026年度出厂水半年报97项和月分析24项，原水半年报109项、原水月分析29项及消毒剂指标检测项目**

**市场询价公告**

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司2025-2026年度出厂水半年报97项和月分析24项，原水半年报109项、原水月分析29项及消毒剂指标检测项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司2025-2026年度出厂水半年报97项和月分析24项，原水半年报109项、原水月分析29项及消毒剂指标检测项目市场询价表》。

二、约定事项

1.服务期限：2025年6月21日-2026年6月20日，自合同签订之日起至完成所有检测任务。具体的检测时间节点以采购人的要求为准，供应商需无条件配合各项时间节点要求，在规定时间内完成检测工作，并提交相应的成果报告。

2.参与报价的单位需将有效的营业执照复印件和市场询价报价单于2025年4月21日17:00前，送或寄或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，电子邮箱地址为： 872292813@qq.com ，联系人：高明君，联系电话：0513—83109995。

3.报价费用说明：报价包含为完成本项目所有工作内容和提交完整的项目成果及后续服务所需的一切费用，包括但不限于取样费、分析检测费、调查费、劳务费、交通费、咨询费、差旅费、通讯费、车辆使用费、会务费、出版费、管理费、报告编制费、技术成果评审费、资料收集、专家审查、成果验收、设施设备、利润、税金、保险等与此有关的一切费用，以及根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

4.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。

5.拟定支付方式及期限：检测项目全部完成并提供齐全的检测报告，收到供应商相应的增值税专用发票后30天内一次性支付全部检测费。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2025年4月16日

**附件：**

**启东市自来水厂有限公司2025-2026年度出厂水半年报97项和月分析24项，原半年报109项、原月分析29项及消毒剂指标检测项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **样品名称** | **检测项目** | **样品数量（个）** | **委托项目明细** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备 注** |
| **1** | **出厂水** | **《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)表一表二表三共97个项目** | **2** | **《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)97个项目** |  |  | **上、下半年各一次** |
| **2** | **出厂水** | **《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)表一表二表三中24个项目** | **12** | **砷、镉、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、铁、锰、铜、锌、总α放射性、总β放射性、2,4,6-三氯酚、二氯甲烷、高氯酸盐** |  |  | **每月1次，每次1个样品** |
| **3** | **管网水** | **《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022)表一表二表三中24个项目** | **72** | **砷、镉、铅、汞、氰化物、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、铁、锰、铜、锌、总α放射性、总β放射性、2,4,6-三氯酚、二氯甲烷、高氯酸盐** |  |  | **每月1次，每次6个样品** |
| **4** | **原水** | **《地表水环境质量标准GB3838-2002》109个项目** | **2** | **《地表水环境质量标准GB3838-2002》109个项目** |  |  | **上、下半年各一次** |
| **5** | **原水** | **《地表水环境质量标准GB3838-2002》29个项目** | **12** | **水温、PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD)、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚类、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐（以N计）、铁、锰、粪大肠菌群** |  |  | **每月1次，每次1个样品** |
| **6** | **原水** | **特征污染物因子4个项目** | **12** | **藻类、臭和味、土臭素、2-甲基异茨醇** |  |  | **每月1次，每次1个样品** |
| **7** | **净水剂** | **《生活饮用水用聚氯化铝》****GB15892-2020 10个项目** | **2（预估数量）** |  |  |  | **具体样品数量以实际送样数量为准** |
| **8** | **次氯酸钠** | **《次氯酸钠》GB/T19106-2013 5个项目** | **4（预估数量）** |  |  |  | **具体样品数量以实际送样数量为准** |
| **合计** | 大写：小写： |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：