启东市自来水厂有限公司

2025年度SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保项目

市场询价公告

启东市自来水厂有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市自来水厂有限公司2025年度SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保项目进行市场询价调研。

- 一、采购内容：

| 项目内容 | 序号 | 设备 | 型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCADA数据传输设备维修与更换 | 1 | 遥测终端机 | H86Q | 和达科技 | 1 | IP68、锂电 |
|  | 2 | 压力变送器 | HDYI06 |  | 3 | IP68 |
|  | 3 | 遥测终端机 | V88Q |  | 1 | 市电 |
|  | 4 | 锂电池 | 7.2V 4节 | 亿纬锂能 | 30 | 锂电池组 |
|  | 5 | 一体化太阳能 | TH-20-35-H81E | 和达科技 | 2 | 成套 |
|  | 6 | 遥测终端机 | H81E |  | 5 | 太阳能远传 |
|  | 7 | 太阳能单晶板 | 20W |  | 2 | 单晶面板 |
|  | 8 | 传输线缆 | ABB | ABB | 4 | 传感器 |
|  | 9 | 遥测终端机 | H86Q/V88Q | 和达科技 | 30 | 2G换4G（批量以旧换新） |
| SCADA系统维护 | 服务内容：①数据监控仪的定期检测及保养；②监控仪的仪表的连接分析；③电池供电监控仪的电池检测（更换）；④在线监控仪与流量计的故障排除；⑤压力传感器每季度定期检测，每年检测1次；⑥软件配置优化及清理；⑦数据迁移及恢复；⑧通讯系统连接检查；⑨在线监控仪与流量计的故障及时修复。 |  |  | / | 1 | 定制服务 |

二、约定事项：

- 1、报价费用说明：本项目为采用固定单价合同，包括但不仅限于：产品、辅件、运输、装卸、运输保险、设备类13% 税金（增值税专用发票）、服务类6% 税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务、招标代理费等所有与本项目相关的全部费用。在合同实施期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

- 2、维保服务期（自合同签订之日起计算）：一年。

- 3、报价单位须提供合法有效的营业执照。

- 4、参与报价的单位需将市场询价表、营业执照等相关材料于2025年06月25日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F业务部，或者将市场询价表、营业执照等相关材料扫描发送至邮箱：872292813@qq.com。联系人：俞女士 ，联系电话：0513-83721688。

- 5、拟定支付方式及期限：按年度结算。双方同意以甲方签收的验收单作为结算依据，每年度结算一次，乙方应根据甲方要求开具发票，并由启东市自来水厂有限公司根据各自发票金额进行付款，付款时间为甲方收到乙方开具的增值税发票后45天内（利息不计）。

- 6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

- 启东市自来水厂有限公司

- 2025年06月20日

# 附件：

启东市自来水厂有限公司

2025年度SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保项目

市场询价表

| 项目内容 | 序号 | 设备 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCADA数据传输设备维修与更换 | 1 | 遥测终端机 | H86Q | 和达科技 | 1 |  |  | IP68、锂电 |
|  | 2 | 压力变送器 | HDYI06 |  | 3 |  |  | IP68 |
|  | 3 | 遥测终端机 | V88Q |  | 1 |  |  | 市电 |
|  | 4 | 锂电池 | 7.2V 4节 | 亿纬锂能 | 30 |  |  | 锂电池组 |
|  | 5 | 一体化太阳能 | TH-20-35-H81E | 和达科技 | 2 |  |  | 成套 |
|  | 6 | 遥测终端机 | H81E |  | 5 |  |  | 太阳能远传 |
|  | 7 | 太阳能单晶板 | 20W |  | 2 |  |  | 单晶面板 |
|  | 8 | 传输线缆 | ABB | ABB | 4 |  |  | 传感器 |
|  | 9 | 遥测终端机 | H86Q/V88Q | 和达科技 | 30 |  |  | 2G换4G（批量以旧换新） |
| SCADA系统维护 | 服务内容：①数据监控仪的定期检测及保养；②监控仪的仪表的连接分析；③电池供电监控仪的电池检测（更换）；④在线监控仪与流量计的故障排除；⑤压力传感器每季度定期检测，每年检测1次；⑥软件配置优化及清理；⑦数据迁移及恢复；⑧通讯系统连接检查；⑨在线监控仪与流量计的故障及时修复。 |  |  | / | 1 |  |  | 定制服务 |
| 合计：大写人民币 （小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托代理人（签字或盖章）

报价单位（盖章）：

报价日期：   年   月   日