**启东市自来水厂有限公司2025-2026年泵站高低压供电设备维保项目**

**市场询价公告**

启东市自来水厂有限公司2025-2026年泵站高低压供电设备维保项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

**一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司2025-2026年泵站高低压供电设备维保项目市场询价表》。**

**二、约定事项**

1.参与报价的单位须提供的资料：

**（1）有效的营业执照复印件；**

**（2）市场询价报价单**；

**（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供截图）**

**（4）具有电力工程施工总承包叁级资质、安全生产许可证，具有ISO9001质量管理体系认证证书、（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书、（ISO14001）环境管理体系认证证书，电力设备检修或承修电力设施的能力；**于2025年07月07日17:00前，送或寄或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室），联系人： 杨女士，联系电话：0513-83248588,电子邮箱地址为：240876395@qq.com。

2.报价费用说明：本价格包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、6%税金（增值税专用发票）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。

3.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。

4.拟定支付方式及期限：银行转账，按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付。合同生效后，服务期满（一年）后付清（以上付款均不计息）。双方同意以采购人签收的验收单作为结算依据，双方应在合同服务期结束后10日内完成对账，成交供应商应根据采购人要求开具发票，付款时间为采购人收到成交供应商开具的增值税发票后45天内（利息不计）。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2025年07月02日

**附件：**

**启东市自来水厂有限公司2025-2026年泵站高低压供电设备维保项目**

**市场询价表**

|  |
| --- |
| **一、北新泵站** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量  | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 100KVA/10KV变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 500KW高压电机  | 台 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 3 | 315KW高压电机  | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | 250kvar高压补偿柜  | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 5 | 150kvar高压补偿柜  | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 10KV高压电缆 | 根 | 15 | 电气试验 |  |  |
| 7 | KYN28-12KV 高压柜  | 台 | 15 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 8 | 10KV/630A/25KA真空断路器  | 只 | 13 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 9 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 30 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 10 | 10KV避雷器  | 只 | 12 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 11 | 10KV隔离手车  | 只 | 5 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 12 | 低压柜  | 台 | 6 | 清扫 |  |  |
| 13 | 交流屏 AC380V-DC220V | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 14 | 直流屏 80AH | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 15 | ABB变频器 高压 ACS580MV 630KW | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 16 | 江苏力普变频器 高压 10KV/630KW | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **二、久隆泵站** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量  | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 西门子 500KW高压电机  | 台 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 3 | 西门子 280KW高压电机  | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | 200kvar高压补偿柜  | 台 | 3 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 5 | 100kvar高压补偿柜  | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 | 电气试验 |  |  |
| 7 | KYN28-12KV 高压柜  | 台 | 18 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 8 | 10KV/630A/25KA真空断路器  | 只 | 18 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 9 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 45 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 10 | 10KV避雷器  | 只 | 36 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 11 | 10KV隔离手车  | 只 | 5 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 12 | 低压柜 | 台 | 9 | 清扫 |  |  |
| 13 | 直流屏 40AH | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 14 | ABB变频器 高压 ACS580MV 500KW | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 15 | ABB变频器 高压 ACS580MV 280KW | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **三、常乐泵站** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 160KVA/10干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 50KVA/10干式变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 3 | 500KW高压电机  | 台 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | 220KW高压电机  | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 5 | 150kvar高压补偿柜  | 台 | 3 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 90kvar高压补偿柜  | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 7 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 | 电气试验 |  |  |
| 8 | KYN28-12KV 高压柜  | 台 | 17 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 9 | 10KV/630A/25KA真空断路器  | 只 | 10 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 10 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 44 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 11 | 10KV避雷器  | 只 | 39 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 12 | 10KV隔离手车  | 只 | 7 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 13 | 低压柜 | 台 | 5 | 清扫 |  |  |
| 14 | 交流屏 AC380V-DC220V | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 15 | 直流屏 65AH | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 16 | ABB变频器高压 ACS580MV 500KW | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **四、惠萍泵站** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量  | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 1000KVA/10KV变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 电气试验 |  |  |
| 3 | KYN28-12KV 高压柜  | 台 | 10 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | 10KV/630A/25KA真空断路器  | 只 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 5 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 18 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 10KV避雷器  | 只 | 18 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 7 | 10KV隔离手车  | 只 | 8 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 8 | 低压柜 | 台 | 14 | 清扫 |  |  |
| 9 | 交流屏AC380V-DC220V | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 10 | 直流屏40AH | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 11 | 30KVA所用变 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 12 | ABB变频器 低压 150KW | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **五、地面水厂** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量  | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 250KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 400KVA/10KV干式变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 3 | 400KW高压电机  | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | 280KW高压电机  | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 5 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 | 电气试验 |  |  |
| 6 | KYN28-12KV 高压柜  | 台 | 13 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 7 | 10KV/630A/25KA真空断路器  | 只 | 10 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 8 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 40 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 9 | 10KV避雷器  | 只 | 30 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 10 | 10KV隔离手车  | 台 | 5 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 11 | 低压柜 | 台 | 6 | 清扫 |  |  |
| 12 | 直流屏40AH | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **六、汇龙泵站** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量  | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 630KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 电气试验 |  |  |
| 3 | 10KV高压柜 | 台 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | 10KV隔离手车  | 只 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 5 | 10KV避雷器 | 只 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 7 | 低压柜 | 台 | 7 | 清扫 |  |  |
| 8 | 低压电机 | 台 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 9 | ABB低压变频器 | 台 | 1 | 电气试验 |  |  |
| **七．永阳取水口** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量  | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 630KVA/10KV变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 电缆 | 根 | 4 | 电气试验 |  |  |
| 3 | 10KV高压柜 | 台 | 6 | 电气试验 |  |  |
| 4 | 10KV隔离手车  | 只 | 4 | 电气试验 |  |  |
| 5 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 8 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 电气试验 |  |  |
| 7 | 低压柜 | 台 | 9 | 清扫 |  |  |
| 8 | ABB低压变频器 400KW | 台 | 3 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **八、启隆泵站** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 160KW低压电机 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 3 | 90KW低压电机 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | 10KV高压柜 | 根 | 2 | 电气试验 |  |  |
| 5 | 10KV隔离手车  | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 3 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 7 | 10KV避雷器 | 只 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 8 | 低压柜 | 台 | 11 | 清扫 |  |  |
| 9 | ABB低压变频器  | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **九、三厂供水增压站** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量  | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 80KVA/10KV变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 10KV高压电缆 | 根 | 7 | 电气试验 |  |  |
| 3 | 315KW高压电机  | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | KYN28-12KV 高压柜  | 台 | 13 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 5 | 10KV/630A/25KA真空断路器  | 只 | 8 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 36 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 7 | 10KV避雷器  | 只 | 12 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 8 | 10KV隔离手车  | 只 | 5 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 9 | 低压柜 | 台 | 3 | 清扫 |  |  |
| 10 | 交流屏AC380V-DC220V | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 11 | 直流屏 80AH | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 12 | 30KVA所用变 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 13 | 江苏力普高压变频器 10KV/400KW | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **十、寅阳泵站** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量  | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 250KVA/10KV变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 2 | 10KV高压柜 | 根 | 4 | 电气试验 |  |  |
| 3 | 10KV隔离手车  | 台 | 2 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 4 | 10KV电流、电压互感器  | 只 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 6 | 低压柜 | 台 | 7 | 清扫 |  |  |
| 7 | 低压电机75KW 山东中锐 | 台 | 4 | 电气试验及清扫 |  |  |
| 8 | 控制柜 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 |  |  |
| **合计** | **大写： ；小写：¥** |
| **备注：电气试验及清扫：1.预防性试验：依据DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》，每年一次。2.日常巡检：定期检查设备运行状态、运行参数、设备工作温度、电缆沟孔洞等，并及时发现隐患及时上报，每月一次。3.常规检修：对配电房存在的隐患和缺陷进行有计划、有目的性的检查和预判；配电房缺陷形成原因的分析查找，每年一次。4.抢修高、低压设备遇到特殊情况损坏导致停电等情况，组织抢修。30分钟内到达现场，2小时内处理故障。5.维保期限一年。** |

**报价单位（盖章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价时间：**