启东市自来水厂有限公司吕北线双通道插入式超声波流量计采购项目市场询价公告

启东市自来水厂有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市自来水厂有限公司吕北线双通道插入式超声波流量计采购项目进行市场询价调研。

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN900插入式超声波流量计（双通道） | 1、数据采集通道要求：双通道。 2、环境温度∶-40℃～+70℃。 3、介质温度∶-40～+200℃。 4、防护等级∶变送器∶ IP67，传感器∶ IP68。 5、压力等级∶ 最大静压 40bar。 6、精度：0.5%-1.5% 7、变送器输出∶RS485、RS232、累计脉冲、4~20mA 电流信号。 8、供电模式：锂电池供电+市电供电 9、传感器：无可动部件，长期稳定，安装及维护支持在线插拔，换能器为 304 不锈钢及以上等级的食品级材质。 10、传感头：采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有良好的抗环境振动性能，无零点漂移，可靠性高。 11、转换器：具有自检和自诊断功能。 12、安装：流量计可在不停水的情况下，在铸铁管道、球墨铸铁管、钢管、PE 管道上安装。13、满足精度流量范围255m³/h—22900m³/h | 1 | 台 | 科隆，西门子，ABB |

二、约定事项：

1、报价费用说明：本项目为固定单价报价。报价应包含本项目所有涉及的全部费用，包括但不限于下列费用：本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、运杂费（运抵买方工地现场）、安装费、验收费、人工费、保险费、设备投运、质保、13%增值税及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

- 无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

- 2、供货周期：自合同签订之日起一年。成交通知书发出之日起三十日内签订合同。供应商合同签订后，接采购人的书面通知10日历天内完成供货及安装。

- 3、报价单位资格要求：

- （1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- （2）参加报价的供应商，须具有合法的营业执照；

- 4、参与报价的单位需将市场询价表、营业执照、信用中国截图等相关材料于2025年11月11日17:00前，送或寄（以邮戳为准）地址：启东市公园北路1088号江苏缔逸项目管理有限公司二楼，或将市场询价表、营业执照、信用中国截图等相关材料扫描发送至邮箱：1210180788@qq.com。联系人：苏海丹，联系电话：0513-68039918。

5、拟定支付方式及期限：采购人于货到现场安装调试完成验收合格并无故障运行，服务周期结束后向成交供应商支付实际结算价的90%，剩余实际结算价的10%作为质保金，采购人于质保期满扣除成交供应商应付的款项后，一次性无息支付给成交供应商，成交供应商应于每次付款前提供正式的发票，逾期提供发票的，采购人付款期限相应顺延。

- 6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

- 启东市自来水厂有限公司

- 2025年11月5日

启东市自来水厂有限公司吕北线双通道插入式超声波流量计采购项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 拟投品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN900插入式超声波流量计（双通道） | 1、数据采集通道要求：双通道。 2、环境温度∶-40℃～+70℃。 3、介质温度∶-40～+200℃。 4、防护等级∶变送器∶ IP67，传感器∶ IP68。 5、压力等级∶ 最大静压 40bar。 6、精度：0.5%-1.5% 7、变送器输出∶RS485、RS232、累计脉冲、4~20mA 电流信号。 8、供电模式：锂电池供电+市电供电 9、传感器：无可动部件，长期稳定，安装及维护支持在线插拔，换能器为 304 不锈钢及以上等级的食品级材质。 10、传感头：采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有良好的抗环境振动性能，无零点漂移，可靠性高。 11、转换器：具有自检和自诊断功能。 12、安装：流量计可在不停水的情况下，在铸铁管道、球墨铸铁管、钢管、PE 管道上安装。 13、满足精度流量范围255m³/h—22900m³/h | 1 | 台 |  |  |
| 合计（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目为固定单价报价。报价应包含本项目所有涉及的全部费用，包括但不限于下列费用：本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、运杂费（运抵买方工地现场）、安装费、验收费、人工费、保险费、设备投运、质保、13%增值税及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。 无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价人：

联系电话：

报价时间：