## Sheet1
启东市自来水厂有限公司水质仪表备品备件及耗材采购项目询价公告
序 号 | 设备名称 | 产品名称及型号 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） | 备 注
1 | 哈希HQ系列pH电极 | PHC10101 | 根 | 1 |  |  | 1、报价需包含13%增值税专用发票，价格包括材料、运输、卸货等所有费用； 2、采购之配件需上门安装调试，确保仪器正常运行使用。 3、本次供货周期为5天 4、货到付款。
2 | 与正余氯试剂 | YZ-CLD | 组 | 6
3 | 奥特福余氯试剂 | MPN-900 | 组 | 6
4 | 奥特福余氯管路 | MPN-900 | 套 | 3
5 | 直通调流阀（用于浊度仪进样，国产优质） | 8mm | 个 | 2
6 | 透明硬管（用于浊度仪进水管、余氯仪进水管，国产优质） | 8mm | 米 | 10
7 | 直通调流阀(用于浊度仪、余氯仪水量调节，国产优质） | 6mm | 个 | 5
8 | Y型变径三通（用于水样一分二，用于PH和余氯，国产优质） | 12mm-8mm | 个 | 2
9 | 透明硬管（用于各网点余氯进样管，国产优质） | 6mm | 米 | 20
10 | 透明硬管（用于泵站仪器水样总管，国产优质） | 12mm | 米 | 5
总 价：
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2026年2月10日17点00分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、提供采购人需要运行维护的苏州奥特福品牌原厂项目授权函和哈希原厂产品质量及售后承诺函； 5、本项目报价不接受联合体报价。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人：黄浩铭 联系人：
联系电话（传真）：0513-68951013 联系电话：
地址：启东市汇龙镇金沙江路城投集团 |  |  | 地址：
询价时间：2026年2月5日 报价时间：
Note on K9: Anita: