启东市2026年供水公司年度查漏项目

市场询价公告
启东市自来水厂有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市2026年供水公司年度查漏项目进行市场采购询价调研。
项目具体内容：
（一）技术服务内容：
1.为了控制管网漏损率，对全市管网进行漏水详查（阀栓听音、路面听音、相关检测等）。
2.漏水点定位：准确率≥95%，定位精度≤1.0m。准确率与计价挂钩综合评测。以暗漏点实地标注点为圆心，1米半径以内视为定位准确。成交供应商定位准确率必须达到95%。超出定位准确率的定位点成交供应商需承担开挖回填费用混泥土地面800元/处，绿化自然土路面300元/处。准确率根据管顶覆土1米为基准，1米以内按上述标准进行考核，1米（不含）以上埋深增加部分相对应的叠加计算入考核标准。
3、DN300及以下管道漏点定位误差半径≤1米，按全价计算；1米＜误差半径≤2米的，按半价计算；误差半径﹥2米的，不计价。DN300（不含）以上管道漏点定位误差半径≤1米，按全价计算；1米＜误差半径≤2.5米的，按半价计算；误差半径﹥2.5米的，不计价。
遇地下电缆、燃气管道等特殊情况，无法钻孔准确定位，且乙方已事先向甲方说明了情况的，则漏点定位误差不作要求，但计费按检漏量单价的70%计算。
（二）技术服务期限、地点：
1.服务期限及范围：一年，全市覆盖一轮（不包含吕四港镇）。
2.服务地点：采购单位指定地点，城区沿江公路以北、站前路以南、丁仓港路以西、西苑路以东；各乡镇站所。具体以业务通知部门通知的地点为准。
（三）验收标准及方法：
1、质量要求：合格，安全规范文明施工，达到相关国标和行业标准。
2、验收标准：成交供应商提供完整的查漏资料，并按招标文件中有关技术要求施工。
3、验收方法：
（1）由采购单位组织相关人员及时对成交供应商探漏数据进行核准，查出的漏点及时开挖修复。
（2）填写漏量记录认定单及漏点说明（附定位水印照片，由成交供应商提供）；
（3）每个漏点由采购单位相关人员签字认定（详细的描述出漏点所在位置，所漏部位，口径，漏水量（查到漏水点总漏量吨/小时）等参数）。
（4）成交供应商检查出的漏水量必须经采购单位相关部门签字确认，方可作为结算依据。

四、约定事项：
1、参与报价的单位需将营业执照、市场询价表于2026年5月27日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市江海中路579号（建都大厦）2号楼三楼，或盖单位公章后原件扫描发至872292813@qq.com，联系人：俞女士，联系电话：0513-83721688。

2、报价费用说明：本项目报价采用固定单价报价，应包括但不限于完成管道查漏项目的现场调查勘测、人工费、机械费、检测费、交通差旅费、交通费、验收、相关辅助材料费、管理费、招标代理费、利润、措施费、规范以及应由供应商支付的规费及税金（税率为6%，若乙方开票税率不符合要求的，则须按实向甲方结付税金）等一切费用，项目实施过程中不再支付其它任何费用。

本次探漏计费方式：查到漏水点总漏量（吨/小时）×24×365×（中标价）元/吨·小时，作为结算价。如该漏水点发现漏水量结算价小于200元的，以每个点200元作为最低计费标准。

最终结算以业务部门提供的相关证明材料（最终漏水流量）为准。

3、拟定支付方式及期限：按实际检测到的漏水量进行结算，成交供应商必须提供经采购单位相关人员签字的漏水量相关资料，无质量问题后付清。成交供应商应根据采购单位要求开具发票，付款时间为采购单位收到成交供应商开具的增值税发票后30日内。
4、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。
启东市自来水厂有限公司
                                    2026年5月21日   
附件1：
启东市2026年供水公司年度查漏项目

市场询价表
	项目名称
	服务

期限
	服务地点
	报 价

	启东市2026年供水公司年度查漏项目
	一年，全市覆盖一轮（不包含启东市吕四自来水厂有限公司服务范围）
	启东市自来水厂有限公司供水服务范围内及区域供水管网。具体以业务通知部门通知的地点为准。
	探漏按每小时漏量  元/吨


报价单位（盖章）：           

联 系 人：        

联系电话：

日    期：



