启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目

市场询价公告

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目市场询价表》。

- 二、约定事项

1.服务周期要求：1年。

供应商承诺对设备出现的突发故障及时进行抢修。保证在接到报修时30分钟内到达现场，2小时内处理故障(人力不可抗拒事故造成的设备故障除外)。维修完毕后，及时做好现场工作量签证，维修部件需要进行标注并拍摄、收集必要的影像资料提交采购人管理人员认可并存档。

2.服务范围：10个泵站的高低压供电设备的维保。

3.服务内容：电气试验及清扫：

（1）预防性试验：依据DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》，每年一次。

（2）日常清扫：实行定期清扫，每半年一次。
  （3）日常巡检：定期检查设备运行状态、运行参数、设备工作温度、电缆沟孔洞等，并及时发现隐患及时上报，每月一次。
  （4）常规检修：对配电房存在的隐患和缺陷进行有计划、有目的性的检查和预判；配电房缺陷形成原因的分析查找，每年一次。
  （5）抢修高、低压设备遇到特殊情况损坏导致停电等情况，组织抢修。30分钟内到达现场，2小时内处理故障。

以上维保内容包含辅材扎带、保险丝、螺丝、胶带、零星线材等。

各高、低压设备的更换、改造、搬迁、维修、新增的相关设备和主材由采购人提供，相关设备的安装、调试由成交供应商负责完成。

4.参与报价的单位须提供的资料：

（1）有效的营业执照复印件；

（2）市场询价报价单；

（3）未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）；

（4）供应商具有电力工程施工总承包叁级资质、安全生产许可证，具有ISO9001质量管理体系认证证书、（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书、（ISO14001）环境管理体系认证证书，电力设备检修或承修电力设施的能力（提供资质证书、安全生产许可证、质量管理、职业健康安全管理及环境管理体系认证证书）；

于2026年5月29日17:00前，送或寄或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：江苏方桂圆工程项目管理有限公司（启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅），联系人： 顾张瑜，联系电话：0513-83352336,电子邮箱地址为：fgyjszx@163.com。

5.报价费用说明：本项目采取固定单价报价，报价包括但不限于包含辅件、运输、装卸、运输保险、税率：6%（若供货方开票税率不符合要求的，则须按实向采购方结付税金）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

6.营业执照、报价单等上述所有资料必须加盖报价单位公章。

7.拟定支付方式及期限：银行转账，按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付。成交供应商应根据采购人要求开具发票，并由采购人根据发票金额进行付款。合同生效后，服务期满一年且采购人收到成交供应商开具的增值税发票后45天内付清（利息不计）。

8.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2026年5月26日

附件：

启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目

市场询价表

| 一、北新泵站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 100KVA/10KV变压器 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 500KW高压电机 | 台 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 3 | 315KW高压电机 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | 250kvar高压补偿柜 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 5 | 150kvar高压补偿柜 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 10KV高压电缆 | 根 | 15 |  |  | 电气试验 |
| 7 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 15 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 8 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 13 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 9 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 30 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 10 | 10KV避雷器 | 只 | 12 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 11 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 12 | 低压柜 | 台 | 6 |  |  | 清扫 |
| 13 | 交流屏 AC380V-DC220V | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 14 | 直流屏 80AH | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 15 | ABB变频器 高压 ACS580MV 630KW | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 16 | 江苏力普变频器 高压 10KV/630KW | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 二、久隆泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 西门子 500KW高压电机 | 台 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 3 | 西门子 280KW高压电机 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | 200kvar高压补偿柜 | 台 | 3 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 5 | 100kvar高压补偿柜 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 |  |  | 电气试验 |
| 7 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 18 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 8 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 18 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 9 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 45 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 10 | 10KV避雷器 | 只 | 36 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 11 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 12 | 低压柜 | 台 | 9 |  |  | 清扫 |
| 13 | 直流屏 40AH | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 14 | ABB变频器 高压 ACS580MV 500KW | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 15 | ABB变频器 高压 ACS580MV 280KW | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 三、常乐泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 160KVA/10干式变压器 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 50KVA/10干式变压器 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 3 | 500KW高压电机 | 台 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | 220KW高压电机 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 5 | 150kvar高压补偿柜 | 台 | 3 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 90kvar高压补偿柜 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 7 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 |  |  | 电气试验 |
| 8 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 17 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 9 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 10 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 10 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 44 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 11 | 10KV避雷器 | 只 | 39 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 12 | 10KV隔离手车 | 只 | 7 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 13 | 低压柜 | 台 | 5 |  |  | 清扫 |
| 14 | 交流屏 AC380V-DC220V | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 15 | 直流屏 65AH | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 16 | ABB变频器高压 ACS580MV 500KW | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 四、惠萍泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 1000KVA/10KV变压器 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 |  |  | 电气试验 |
| 3 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 10 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 5 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 18 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 10KV避雷器 | 只 | 18 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 7 | 10KV隔离手车 | 只 | 8 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 8 | 低压柜 | 台 | 14 |  |  | 清扫 |
| 9 | 交流屏AC380V-DC220V | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 10 | 直流屏40AH | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 11 | 30KVA所用变 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 12 | ABB变频器 低压 150KW | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 五、地面水厂 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 250KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 400KVA/10KV干式变压器 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 3 | 400KW高压电机 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | 280KW高压电机 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 5 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 |  |  | 电气试验 |
| 6 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 13 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 7 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 10 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 8 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 40 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 9 | 10KV避雷器 | 只 | 30 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 10 | 10KV隔离手车 | 台 | 5 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 11 | 低压柜 | 台 | 6 |  |  | 清扫 |
| 12 | 直流屏40AH | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 六、汇龙泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 630KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 |  |  | 电气试验 |
| 3 | 10KV高压柜 | 台 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | 10KV隔离手车 | 只 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 5 | 10KV避雷器 | 只 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 7 | 低压柜 | 台 | 7 |  |  | 清扫 |
| 8 | 低压电机 | 台 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 9 | ABB低压变频器 | 台 | 1 |  |  | 电气试验 |
| 七．永阳取水口 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 630KVA/10KV变压器 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 电缆 | 根 | 4 |  |  | 电气试验 |
| 3 | 10KV高压柜 | 台 | 6 |  |  | 电气试验 |
| 4 | 10KV隔离手车 | 只 | 4 |  |  | 电气试验 |
| 5 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 8 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 10KV避雷器 | 只 | 6 |  |  | 电气试验 |
| 7 | 低压柜 | 台 | 9 |  |  | 清扫 |
| 8 | ABB低压变频器 400KW | 台 | 3 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 八、启隆泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 160KW低压电机 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 3 | 90KW低压电机 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | 10KV高压柜 | 根 | 2 |  |  | 电气试验 |
| 5 | 10KV隔离手车 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 3 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 7 | 10KV避雷器 | 只 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 8 | 低压柜 | 台 | 11 |  |  | 清扫 |
| 9 | ABB低压变频器 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 九、三厂供水增压站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 80KVA/10KV变压器 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 10KV高压电缆 | 根 | 7 |  |  | 电气试验 |
| 3 | 315KW高压电机 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 13 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 5 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 8 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 36 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 7 | 10KV避雷器 | 只 | 12 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 8 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 9 | 低压柜 | 台 | 3 |  |  | 清扫 |
| 10 | 交流屏AC380V-DC220V | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 11 | 直流屏 80AH | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 12 | 30KVA所用变 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 13 | 江苏力普高压变频器 10KV/400KW | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 十、寅阳泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 250KVA/10KV变压器 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 2 | 10KV高压柜 | 根 | 4 |  |  | 电气试验 |
| 3 | 10KV隔离手车 | 台 | 2 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 4 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 6 | 低压柜 | 台 | 7 |  |  | 清扫 |
| 7 | 低压电机75KW 山东中锐 | 台 | 4 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 8 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  | 电气试验及清扫 |
| 合计总价（元）： |  | 大写： ；小写： |  |  |  |  |
| 一、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）； 3、有效的营业执照复印件； 4、供应商具有电力工程施工总承包叁级资质、安全生产许可证，具有ISO9001质量管理体系认证证书、（ISO45001）职业健康安全管理体系认证证书、（ISO14001）环境管理体系认证证书，电力设备检修或承修电力设施的能力（提供资质证书、安全生产许可证、质量管理、职业健康安全管理及环境管理体系认证证书）。 二、本项目招标不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价时间：