启东市自来水厂有限公司钢制配件2026-2027年度采购项目

市场询价公告

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司钢制配件2026-2027年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司钢制配件2026-2027年度采购项目采购清单》。

- 二、技术要求

- （一）材料标准及要求

- 1、钢制法兰技术要求须满足JB/T81-2015标准；

- 2、钢制弯头及钢制三通技术要求须满足：GB/T12459-2025；

- 3、钢制丝口盲板及钢制盲板技术要求须满足：尺寸须满足GB/T9124-2019；中间丝口须满足GB/T3287-2024标准；

- 4、DN100钢丝口法兰技术要求须满足:厚度23士1mm，外径215士2mm，制造方法:锻件或者钢板制作，光洁度：6.3级，内螺纹要求：RC锥螺纹，并满足GB/T3287-2024标准，表面镀锌；

- 5、以上材质均为：Q235(普通碳素结构钢)，强度等级至少为1.OMpa。

（二）供货周期要求：1年（自合同签订之日起一年）。若成交供应商不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的20%作为违约金。

（三）质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为3年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

- 三、约定事项

1.参与报价的单位需将有效的营业执照复印件、市场询价报价单等（详见第3条）于2026年6月9日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，联系人：顾张瑜，联系电话：0513-83352336，电子邮箱地址为：fgyjszx@163.com 。

2.报价费用说明：

（1）本项目采取固定单价报价，各供应商每项的分项综合单价含税报价与分项最高含税限价相比的下浮率必须一致，否则作无效标处理。

（2）本项目采取固定单价报价，此报价包括但不限于货物的制作、运输（含上下人力费）、材料检测费、保险、装卸、配件、税率:13%（若供货方开票税率不符合要求的，则须按实向采购方结付税金）、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各投标人在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际采购数量结算。

3.报价单位须提供：

（1）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（2）未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖报价单位公章）；

（3）投标供应商近三年（自投标截止时间往前推三年，以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩（提供相对应的合同及公告发布之日前有效发票复印件加盖报价单位公章）。

4.拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到卖方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于合同期结束满3年后，经采购方认可后一次性结清。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2026年6月3日