## Sheet1
启东市自来水厂有限公司泵站管理中心久隆泵站3号泵维保采购项目询价公告
序 号 | 材料及项目名称 | 品牌 | 描述要求 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） | 备 注
1 | 角接触球轴承 | FAG | 凯士比RDLO 400-665A水泵原厂配件 | 个 | 2 |  |  | 1、报价需含税（增值税专用发票），价格包括材料、运输、卸货,安装调试等所有费用； 2、本次供货及维修保养周期为2个月。
2 | 深沟球轴承 | FAG | 凯士比RDLO 400-665A水泵原厂配件 | 个 | 1
3 | 轴护套 | 凯士比 | 凯士比RDLO 400-665A水泵原厂配件 | 个 | 2
4 | 填料 | 凯士比 | 凯士比RDLO 400-665A水泵原厂配件 | 项 | 1
5 | O型圈 | 凯士比 | 凯士比RDLO 400-665A水泵原厂配件 | 个 | 1
6 | V型圈 | 凯士比 | 凯士比RDLO 400-665A水泵原厂配件 | 个 | 1
7 | 安装调试 |  |  | 项 | 1
合计 | 人民币大写： 小写：
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2026年 6月22 日17点00分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、本项目报价不接受联合体报价。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人：张健健 联系人：
联系电话（传真）：0513-68951013 联系电话：
地址：江苏省启东市汇龙镇金沙江路672号城投辅楼701 |  |  |  | 地址：
询价时间：2026年6月16日 报价时间：