启东市自来水厂有限公司

2026年度西门子电磁水表和电磁流量计年度维保项目

询 价 公 告

我公司2026年度西门子电磁水表和电磁流量计年度维保项目已经批准实施，现决定对该项目进行询价采购，选定成交供应商。

一、项目概况

（一）交货、安装地点：运输并卸货至采购人指定地点，并包安装。

（二）服务范围：西门子电磁水表和电磁流量计年度维保服务（一年）。

（三）服务周期：1年（自2026年8月15日-2027年8月 14日止）。

（四）计量要求：本次维保所需配件数量按实结算，根据实际维保范围内的数量，包括维保过程中因采购人需要或其他原因造成的新增数量，以采购人签收的验收单作为最终结算依据。

（五）售后服务要求：供应商在接到采购人电话通知后，须在48 小时内至现场，一般问题48小时内解决，最长不超过72小时解决问题。如供应商不履行，则采购人有权另行聘请其他维修单位 进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供应商的服务费扣付或采购人直接向供应商索取，如供应商的服务费不足以支付该维修及后续服务的费用，则采购人有权继续向供应商追偿。

（六）质保期：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为陆年（含）以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保 期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

（七）验收要求：成交供应商签订合同后在采购人规定的时间内， 必须将符合询价公告要求的维保所需配件送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查。

采购人有权于合同订立前对中标供货单位进行履约能力考察，并有权否决考察结果不达标的中标供货单位；采购人有权对中标供货单位的原材料采购、产品生产环节实施全程监督。一旦采购人在监督、检验过程中发现供货产品质量不符合合同约定标准，中标供货单位应当限期完成整改并通过采购方核验，因整改导致的工期延后以及新增各项费用，均由中标供货单位承担。

（八）供应商主要资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具备有效的营业执照复印件（加盖投标单位公章）。

（2）未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖投标单位公章）。

（3）供应商应提供针对本项目的原厂授权书原件彩打件（加盖投标单位公章）。

4、本项目招标不接受联合体投标。

备注：已被列入启东城投集团有限公司供应商不良信誉库的公司并在不良信誉期限内的，不得参与启东城投集团有限公司及下属子公司任何项目投标。

5、禁止情形：

拒绝以下供应商参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

# 二、最高限价：叁拾贰万玖仟陆佰伍拾陆元整（小写人民币：329656.00元），投标报价大于总价最高含税限价或分项综合单价含税限价的均为无效报价，资金为自筹。

三、采购需求

（一）采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 计量 单位 | 预估 数量 | 分项综合单价 含税限价（元） | 分项总价 含税限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5米分体电缆 | 西门子 | 组 | 5 | 3184.00 | 15920.00 |
| 2 | 10米分体电缆 | 西门子 | 组 | 8 | 3703.00 | 29624.00 |
| 3 | 20米分体电缆 | 西门子 | 组 | 2 | 4555.00 | 9110.00 |
| 4 | 30米分体电缆 | 西门子 | 组 | 2 | 5318.00 | 10636.00 |
| 5 | 胶水 | 西门子 | 组 | 20 | 973.00 | 19460.00 |
| 6 | PCB主板 | 西门子 | 个 | 11 | 8451.00 | 92961.00 |
| 7 | 锂电池组 | 西门子 | 组 | 120 | 1106.00 | 132720.00 |
| 8 | 表盖 | 西门子 | 个 | 7 | 2299.00 | 16093.00 |
| 9 | 分体接线盒 | 西门子 | 个 | 2 | 996.00 | 1992.00 |
| 10 | 分体支架 | 西门子 | 个 | 2 | 570.00 | 1140.00 |
| 总价最高含税限价（元） |  |  |  |  |  | 329656.00 |

注：1、本次采购为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，报价时请充分考虑运输成本。

2、所有设备参数为最低要求，不允许负偏离，否则视为无效报价。

3、各投标供应商每项的分项综合单价含税报价与分项综合单价含税限价相比的下浮率必须一致，否则，作无效标处理。

4、投标报价为固定单价，各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际采购数量结算。

（二）技术参数及特点：

1、锂电池组（适配MAG8000电池供电型电磁水表）技术特点

（1）大容量长续航：标称容量38AH，专为水务现场低功耗长周期运行设计，在常规计量工况下，整机连续使用续航可达6~10 年，满足水务管网免维护使用要求。

（2）稳压输出稳定：搭配专业电池管理系统（BMS），设备持续放电过程中电压、电流波动极小，保障水表励磁回路、采样电路、通讯模块稳定工作，避免测量数据失真，同时延长电芯整体使用寿命。

（3）多重安全防护：BMS集成过充、过放、过流、短路、过温全维度保护功能，适配地下管廊、户外表井、地埋等复杂工况，杜绝电池安全隐患。

（4）低功耗匹配设计：深度适配MAG8000超低功耗电路架构，完美兼容仪表间歇励磁工作模式，是电池供电型电磁水表的标准动力配件。

2、RS485通讯模块（适配MAG8000+FMT020全系列）技术特点

（1）通用协议兼容：标准RS485 点对点通讯接口，默认搭载 Modbus RTU协议，可对接PLC、数据采集器、智慧水务平台、 FUE950热量积算仪，协议通用。

（2）安装便捷：采用快速拔插式接口结构，无需专用工具即可完成拆装，大幅降低现场运维、模块更换的人力与时间成本。

（3）工业抗干扰设计：内置电气隔离保护电路，有效抵御工 业现场变频设备、动力线缆产生的电磁干扰，保障远距离、复杂环境下数据传输连续无丢包。

（4）耐用防护结构：接口具备防反插、抗氧化设计，可耐受户外潮湿、粉尘、轻微腐蚀环境，适配水务、市政管网、工业水处理等场景。

3、PCB主控主板（适配MAG8000电磁水表）技术特点

（1）超低功耗架构：静态功耗控制在300μA以内，专为电池供电设备优化，最大程度降低待机能耗，保障MAG8000长期电池续航能力；同时适配FMT020外接交直流供电模式。

（2）高集成一体化设计：采用高密度PCB板材与集成化元器件，减少外接连接线与接插件，整体结构稳固，具备优秀的抗震、防潮性能，从硬件层面降低故障概率。

（3）运行稳定性强：经过宽温、振动、信号完整性全项测试，工作环境温度范围广，在管道振动、户外温差变化大的工况下可稳定运行，杜绝死机、数据跳变问题。

（4）专业布局优化：元器件与线路布局兼顾电气性能与散热需求，集成流量信号采样、励磁控制、累计量运算、脉冲输出、协议解析等全功能，是仪表的核心运算与控制单元。

4、分体励磁电缆（5m/10m/20m/30m,MAG8000分体式专用）

基础技术参数

（1）芯线规格：3×1.5mm²（AWG18）纯铜导体，满足仪表励磁回路电流传输要求；

（2）屏蔽结构：单层镀锡铜网整体屏蔽，隔绝外界电磁干扰，保障励磁信号精准传输；

（3）护套材质：PVC聚氯乙烯绝缘护套，额定耐压300/500V;

（4）电气参数：直流回路电阻≤44Ω/km, 特性阻抗100Ω±20%, 符合西门子原厂线缆电气标准；

（5）标准长度：5m 、10m 、20m 、30m（10m  为现场通用标准长度）。

技术特点

（1）专用励磁线缆：专为电磁水表励磁线圈设计，线阻、屏蔽性能经过原厂匹配，禁止使用普通电线替代，避免测量精度下降。

（2）耐候耐用：PVC护套抗老化、耐磨损，可直埋地下、穿管敷设，适配分体式传感器与变送器远距离布线场景。

（3）成套适配：线缆两端预制专用接头，与MAG8000 传感器接线盒、变送器端子一一对应，安装便捷。

5、双组份有机硅AB灌封胶（仪表腔体/接线盒密封专用）技术参数与特点

（1）配比规格：1:1加成型有机硅AB灌封胶，混合操作简单，适合现场施工。

（2）耐温性能：长期工作温度-20~60℃。

（3）顶级防水防护：固化后防护等级达到IP68（EN60529）, 可长期抵御水下浸泡、地下土壤潮气、冷凝水侵入。

（4）介质耐受能力：耐自来水、生活污水、轻度酸碱介质，同时具备优秀的耐臭氧、抗紫外线老化性能，地埋/户外使用5 年以上不粉化、不开裂。

（5）阻燃性能：阻燃等级UL94 V-1,无明火蔓延，提升井下、密闭管廊场景的使用安全性。

6、表盖总成（区分MAG8000电磁水表、FMT020 变送器）

（1）MAG8000电磁水表表盖总成

①结构与材质

上盖（显示面）:AISI 316不锈钢一体顶盖，防锈、抗腐蚀，符合饮用水设备安全标准；

下壳体底座：镀黄铜防腐壳体，适配水务介质环境；

密封结构：双层O型丁腈橡胶密封圈，搭配IP68 有机硅灌封胶双重密封；

显示视窗：加厚耐刮硬化PC透明视窗，防紫外线、耐户外暴晒，长期使用不发黄、模糊。

②防护等级：基础状态：IP67; 完成灌封后升级为IP68/NEMA 6P, 支持直埋地下、长期浸水使用。

③核心特点：全金属外壳抗外力冲击，无重金属析出，满足KTW、WRAS 、DVGW饮用水认证要求，适用于市政饮用水贸 易结算场景。

（2）FMT020变送器表盖总成

①结构与材质：整体外壳（含前表盖）采用玻纤增强高强度 聚碳酸酯（PC），轻量化设计，绝缘不导电，耐冲击、抗UV、耐弱酸弱碱腐蚀；视窗为加厚防刮透明PC材质。

②防护等级：出厂标准IP66/IP67 、NEMA  4X/6P,满足工业车间、户外喷淋、粉尘环境使用。

③核心特点：PC材质韧性强、重量轻，安装搬运便捷，适配化工、水处理等通用工业场景。

7、分体接线盒（区分MAG8000电磁水表、通用电磁流量计 /FMT020）

（1）MAG8000电磁水表专用分体接线盒

①壳体材质：AISI 316不锈钢一体成型，通过饮用水安全认证，无重金属析出，可用于市政自来水、直饮水管网。

②密封结构：不锈钢密封压盖，搭配大尺寸EPDM食品级橡胶O型密封圈；可搭配M20 金属防水格兰头使用。

③防护等级

标配状态：IP67（1米水深短时浸泡30min，防尘、防喷淋）;

灌封升级款：内部灌注IP68 有机硅密封胶后，可达IP68, 支 持10米水深长期连续浸泡、完全地下填埋（承压1bar）。

④线缆适配：匹配原厂5~30m分体励磁电缆，电池供电水表 线缆最大长度限制30m。

（2）通用电磁流量计/FMT020变送器分体接线盒

①固定结构：同材质密封压盖，配备4颗不锈钢内六角紧固 螺栓，密封压紧均匀。

②防护等级：标准款：IP67；

定制地埋款：搭配M20 金属格兰头+IP68 灌封胶，实现IP68 防护。

8、分体安装支架技术特点

采用AISI 304不锈钢材质，结构坚固、防锈耐腐蚀，专为分体式仪表设计；可将变送器表头固定于墙面、管道支架，实现传感器地埋、表头高位安装的分体布局，方便现场读数与运维，适 配市政表井、工业管道等安装场景。

供货时以上国标、行业标准等如有更新则以最新版为准执行。

四、报价要求

- 1、本项目采取固定单价报价，各投标供应商每项的分项综合单价含税报价与分项综合单价含税限价相比的下浮率必须一致，否则，作无效标处理。

2、投标报价的单价及总价均保留两位小数，如遇整数或一位 小数按此书写例如小写xxxx.00元或者xxxxx.x0元，否则作无效报价处理。

3、本项目采取固定单价报价，报价包括但不限于产品、辅件、运输、装卸、运输保险、13%税金（若供货方开票税率不符合要求的，则须按实向采购方结付税金）、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

五、投标保证金：本项目免收投标保证金。

六、履约保证金及付款方式

1、履约保证金

（1）本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%,中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起30日内至合同签订前汇入采购单位账户（应当以现金、数字人民币、银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函形式提交）, 中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，凭中标通知书和履约保证金缴纳凭证，和招标人订立书面合同。中标供应商在中标通知书发出之日起30日内未缴纳履约保证金或不与招标人签订合同的，视为自动放弃中标资格，采购方可以取消其中标资格。

（2）中标供应商在本服务周期满后，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性无息退还履约保证金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成 损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

2、付款方式

在供应商完成本项目服务周期内的所有维保且经双方确认后一次性付清。

注：供货方申请付款的程序应符合采购方的财务规定。双方同意以采购人签收的验收单作为结算依据，按年度结算，双方应在每年合同服务期结束后60日内完成对账，供货方应根据双方确认的金额及采购人的财务要求开具增值税发票。

七、投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间及开标时间：2026 年7 月14 日14 时 30 分

开标地点：启东城投集团有限公司（启东市汇龙镇金沙江路672号）二楼开标室

八、报价文件构成

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定（按照附件一格式填写）；

（2）供应商应具备有效的营业执照复印件（加盖投标单位公章）；

（3）未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖投标单位公章）；

（4）供应商应提供针对本项目的原厂授权书原件彩打件（加盖投标单位公章）；

（5）报价承诺书（按照附件二格式填写）；

（6）法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

（7）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖单位公章（如有授权）（按照附件三格式填写）；

（8）报价明细表：报价表须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写），如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（9）质保承诺书（按照附件五格式填写）；

备注：

（1）报价文件正本一份、副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价公告处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

- 如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

九、异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

3、评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4、采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

5、异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 十、成交原则：

- 1、符合采购需求且总报价最低者成交。若总报价最低者有相 同时，通过抽签方式确定成交供应商。

- 2、当第一成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、 不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标 结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招 标。

- 3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

- 4、成交供应商不得用以任何方式转包或分包本项目。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

九、特别说明

1、供应商不足三家或经评审有效供应商不足三家的，将组织重新招标。

2、供应商有以下情况的，采购人有权按城投公司供应商考核办法予以处理，情节严重的将暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

（1）参加串标、围标活动的；

（2）提供虚假资料的；

（3）中标后违约的。

十、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在启东市自来水厂有限公司网上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定第一成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价公告确定的事项与采购人签订采购合同。

3、成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。

采购人（盖章）：启东市自来水厂有限公司

联系人：    高明君

联系电话：  0513-83109995

日期：2026年7月8日

附件一：

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加_________________（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件二：

报 价 承 诺 书

启东市自来水厂有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市自来水厂有限公司2026年度西门子电磁水表和电磁流量计年度维保项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　    　　（加盖单位公章）

年     月     日

附件三：

授权委托书

启东市自来水厂有限公司：

我公司授权我公司员工                      （身份证号码为：                     ）参加贵单位启东市自来水厂有限公司2026年度西门子电磁水表和电磁流量计年度维保项目的询价采购。

授权范围如下：

递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容，该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以确认并承担相应法律责任。

本授权期限自    年   月  日起至    年   月  日止。

报价单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人签字：

日期：    年   月  日

附：被授权人身份证复印件加盖单位公章

法定代表人身份证复印件加盖单位公章

附件四：

报价明细表

项目名称：启东市自来水厂有限公司2026年度西门子电磁水表和电磁流量计年度维保项目

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 计量 单位 | 预估 数量 | 分项综合单价最高限价（元） | 分项综合单价含税报价（元） | 合价含税（元） | 下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5米分体电缆 | 西门子 | 组 | 5 | 3184.00 |  |  |  |
| 2 | 10米分体电缆 | 西门子 | 组 | 8 | 3703.00 |  |  |  |
| 3 | 20米分体电缆 | 西门子 | 组 | 2 | 4555.00 |  |  |  |
| 4 | 30米分体电缆 | 西门子 | 组 | 2 | 5318.00 |  |  |  |
| 5 | 胶水 | 西门子 | 组 | 20 | 973.00 |  |  |  |
| 6 | PCB主板 | 西门子 | 个 | 11 | 8451.00 |  |  |  |
| 7 | 锂电池组 | 西门子 | 组 | 120 | 1106.00 |  |  |  |
| 8 | 表盖 | 西门子 | 个 | 7 | 2299.00 |  |  |  |
| 9 | 分体接线盒 | 西门子 | 个 | 2 | 996.00 |  |  |  |
| 10 | 分体支架 | 西门子 | 个 | 2 | 570.00 |  |  |  |
| 合计含税（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次采购为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，报价时请充分考虑运输成本。

2、所有设备参数为最低要求，不允许负偏离，否则视为无效报价。

3、各投标供应商每项的分项综合单价含税报价与分项综合单价含税限价相比的下浮率必须一致，否则，作无效标处理。

4、投标报价为固定单价，各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际采购数量结算。

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

时  间：

附件五：

质保承诺书

启东市自来水厂有限公司：

（单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市自来水厂有限公司2026年度西门子电磁水表和电磁流量计年度维保项目的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方报价时须承诺所供货物的免费质保期为    年（含）以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。）

2、我方在接到你方电话通知后，须在48小时内至现场，一般问题48小时内解决，最长不超过72小时解决问题。如我方不履行，则你方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在我方的服务费扣付或你方直接向我方索取，如我方的服务费不足以支付该维修及后续服务的费用，则你方有权继续向我方追偿。

3、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

城投集团服务单位(供应商)不良信用库名单

| 序号 | 服务单位名称 | 计不良信用时间 | 处罚期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏花山阀门有限公司 | 2026.1.25 | 1年 |
| 2 | 许继电源有限公司 | 2025.5.27 | 2年 |
| 3 | 南通赛华建筑劳务工程有限公司 | 2022.7.21-2027.7.20 | 5年 |
| 4 | 启东飞胜建设工程有限公司 | 2024.8.1-2026.7.30 | 2年 |
| 5 | 启东浩林园林绿化工程有限公司 | 2024.8.22-2026.8.21 | 2年 |
| 6 | 启东市安誉园林绿化工程有限公司 | 2024.8.22-2026.8.21 | 2年 |
| 7 | 启东腾春绿化工程有限公司 | 2024.8.22-2026.8.21 | 2年 |
| 8 | 南通帝裔建筑劳务有限公司 | 2024.8.22-2026.8.21 | 2年 |
| 9 | 启东博伟园林绿化有限公司 | 2024.8.22-2026.8.21 | 2年 |
| 10 | 启东城缀园林绿化工程有限公司 | 2024.9.12-2026.9.11 | 2年 |
| 11 | 苏州辰之岩园林工程有限公司 | 2024.10.21-2026.10.20 | 2年 |
| 12 | 启东航沐景观绿化有限公司 |  |  |
| 13 | 启东阳平园林绿化工程有限公司 |  |  |
| 14 | 南通寅启新能源有限公司 |  |  |
| 15 | 启东市信雅园林绿化工程有限公司 |  |  |
| 16 | 启东市运亨园林绿化工程有限公司 |  |  |
| 17 | 江苏川淮建设工程有限公司 |  |  |
| 18 | 启东市诚雅绿化有限公司 |  |  |
| 19 | 启东玥涵园林绿化工程有限公司 |  |  |
| 20 | 启东市文远商贸有限公司 | 2024.11.14-2026.11.13 | 2年 |
| 21 | 启东市德千亿商贸有限公司 |  |  |
| 22 | 南京昊海园林科技有限公司 | 2025.3.30-2027.3.29 | 2年 |
| 23 | 启东市月辰建材经营部 | 2025.5.9-2027.5.8 | 2年 |
| 24 | 昆山飞天精密机械制造有限公司 | 2025.5.27-2027.5.26 | 2年 |
| 25 | 山东隆高生物科技有限公司 | 2026.4-2028.4 | 2年 |
| 26 | 东营市亿泓生物科技有限公司 | 2026.5-2028.5 | 2年 |
| 27 | 南通东来数码科技发展有限公司 | 2026.3.24 | 1年 |
| 28 | 芜湖金丰机电工程有限公司 | 2025.4.8 | 2年 |
| 29 | 启东建筑集团苏申工程有限公司 | 2025.9.4 | 1年 |
| 30 | 江苏南工科技集团有限公司 | 2025.6.11 | 3年 |