启东市自来水厂有限公司

_________________________________

招  标  文  件

招 标 人：启东市自来水厂有限公司

日    期：  2020  年  1  月   13 日

启东市自来水厂有限公司地面水厂加氯间改造工程招标文件

| 项 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 地面水厂加氯间改造工程 |
| 2 | 项目地点 | 启东市自来水厂有限公司地面水厂 |
| 3 | 项目名称及参标要求 | - 参标人必须以单位名义参标 - 拆除原木门+钢防盗门，尺寸：高（2.2+0.5）m*宽0.96m；新换成品钢质防盗门，尺寸：高2.2m*宽0.96m，上部采用1.2mm厚不锈钢双面封翻窗，尺寸：高0.5m*宽0.96m。 - M10水泥砂浆砌筑220厚放空池，外围尺寸：长6.0m*宽4.0m*高1.0m；外侧面（包括压顶）20厚水泥砂浆粉刷、8mm环氧树脂底料，5mm厚环氧砂浆面层；内侧（包括池底）2.0mm厚聚氨酯防水涂料、5mm厚环氧砂浆面层。 - 环氧地坪尺寸：长15.2m*宽6.8m；地面基层切割、修补，共10工日；150高环氧树脂踢脚线，尺寸：（15.2+6.8）*2-（0.96+3.0）。 - 拆除原有钢门，尺寸：长3.2m*高5.5m；拆除原有轨道6.4m；新做双面银灰色铝合金平开门，下部尺寸：长3.0m*高3.0m四页，上部尺寸：长3.0m*高2.5m四页。 - 凿除砼门槛，尺寸：3.0m*0.26m*0.28m；水泥砂浆零星修补，尺寸：0.26*2.9+0.28*0.26*2。 - 凿除原有152mm*152mm墙面砖，尺寸：长6.8m*高2.2；铲除原有内墙涂料层，尺寸：长15.2m*宽6.8m*高6.0m；新批白水泥腻子、内墙乳胶漆各二遍。 - 铲除原有天面涂料层，尺寸：长15.2m*宽6.8m+5.0m*6.0m；新批白水泥腻子、内墙乳胶漆各二遍。 8、拆除原天面及墙面14盏防爆灯，天面增加8套LED吸顶灯；原有3套二三眼插座换新；拆除防爆开关5套；明配管100 m；BV2.5mm2250m。 - 工程量详见附件 - 最终金额以中标价为准 - 参标人以报价函的形式上交投标文件 - 参标人必须具有参标的资质证书 （详细要求见招标文件附件施工说明） |
| 4 | 报价 | 按工程量清单及施工说明做报价 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 安装进度 | 60天 |
| 7 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清 |
| 8 | 招标总限价 | 伍万叁仟柒佰圆整（53700元） |

| 项 号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 投标文件份数 | 1份 |
| 10 | 投标文件提交地点 及截止时间 | 收件人：启东市自来水厂有限公司 地点： 启东市自来水厂有限公司 时间： 2020 年 1 月 17 日 8 时 00 分 |
| 11 | 开标 | 开标时间： 2020年 1 月17 日8 时 00 分 地点：启东市自来水厂有限公司三楼会议室 |
| 12 | 评标办法 | 结合实际情况，各投标人必须满足招标文件规定要求后方可参加评标。经评审，确定最低投标有效报价者为中标人。最低报价如有相同者，则抽签决定中标人。有效报价指限价以下的报价。 |
| 13 | 备注 | 需提供：法人代表授权委托书（盖公章）、 被委托人身份证复印件（盖公章）、 投标报价函（盖公章）、 营业执照复印件（盖公章） 根据第三方预算，按照启政办（2017）3号文件规定的项目的下浮标准执行，设定招标最高限价，故中标价即为最终价。 |

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                     公司 (单位名称)的法定代表人，现授权委托                     公司 (单位名称)               (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 _____________ 的_______________的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委权，特此委托。

受托人（签字）：                 性别：      年龄：

身份证号码：                        职务：

单位名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：                    年____月_  日

投标报价函

| 项目名称 | 地面水厂加氯间改造工程 |
| --- | --- |
| 投标单位 |  |
| 工程量 | 详见招标文件及附件 |
| 工程进度 及质量标准 |  |
| 投标截止时间 | 2020年 1月 17日上午 8：00 分 |
| 投标报价 | （大写） |
|  | （小写） 元 |
| 投标报价说明：1、投标报价在招标控制价以下的报价为有效报价； 2、投标报价精确到小数点后两位，单位为元； |  |
| 投标人（盖法人章）： 法定代表人或代理人（签字）： |  |

地面水厂加氯间改造工程招标要求

- 需准时到达招标会场，迟到即视为自行放弃。

- 递交的招标报价函及其他招标需要的文件必须密封在信封内，不密封者视为无效文件，不予接收。

- 到达会场后应第一时间把按规定密封的招标报价函及其他招标需要的文件交给招标小组工作人员。

- 招标报价函及其他招标需要的文件应填写工整认真、字迹清楚，并按规定格式盖章、签字，如因字迹潦草、格式不规范等原因致使招标人无法认定的，则视为该招标文件无效。

启东市自来水厂有限公司

2020年1月13日